## Detectores Optico
RELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PONTUAL - SPO2
CLIENTE: |  | ELEA DATA CENTERS - SPO2 | [11 empty] | REF: PREVENTIVA TRIMESTRAL - MAIO 2025
ENDEREÇO: |  | Av. Marginal Direita Anchieta, Jordanópolis, São Bernado - SP - 09891-420 | [11 empty] | DATA: 05 e 07/05/2025
1 - LISTA DE DISPOSTIVOS
ITEM | CENTRAL | LAÇO | ZONA | MODELO | N DE SÉRIE | FABRICANTE | TIPO DE EQUIPAMENTO | END. LÓGICO | END. FISICO DO SISTEMA | LOCALIZAÇÃO | STATUS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | TECNICO RESPONSAVEL | OBSERVAÇÃO
1 | SALA MONITORAMENTO | 6 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L06D001 | SALA DE SEGURANÇA | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 15:39 | MARIVALDO
2 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D015 | CORREDOR DE SERVIÇOS | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 15:44 | MARIVALDO
3 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D053 | DATAHALL 1 | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 15:47 | MARIVALDO
4 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L02D031 | SAÍDA TANQUE DIESEL | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 15:50 | MARIVALDO
5 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L02D022 | DATAHALL 2 | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 15:55 | MARIVALDO
6 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L02D014 | DATAHALL 2 | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 15:57 | MARIVALDO
7 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D041 | GERADOR 6 | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 16:02 | MARIVALDO
8 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D067 | SALA POP | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 16:11 | MARIVALDO
9 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D001 | DATAHALL 1 | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 16:14 | MARIVALDO
10 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D006 | CORREDOR SITE SUPORTE | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 16:16 | MARIVALDO
11 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D034 | CABINE PRIMÁRIA | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 16:19 | MARIVALDO
12 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 4 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L05D040 | GERADOR 3 | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 16:27 | MARIVALDO
13 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 6 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L05D082 | GERADOR 5 | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 16:30 | MARIVALDO
14 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 5 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L05D062 | GERADOR 4 | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 16:32 | MARIVALDO
15 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 1 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L05D011 | GERADOR 1 | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 16:34 | MARIVALDO
16 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 3 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L05D018 | GERADOR 2 | TÉRREO | OK | 2025-05-05 | 16:36 | MARIVALDO
17 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 4 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D044 | GERADOR 3 | TÉRREO | OK | 2025-05-06 | 14:39 | MARIVALDO
18 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 5 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D068 | GERADOR 4 | TÉRREO | OK | 2025-05-06 | 14:52 | MARIVALDO
19 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 6 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D088 | GERADOR 5 | TÉRREO | OK | 2025-05-06 | 15:09 | MARIVALDO
20 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 6 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D087 | GERADOR 5 | TÉRREO | OK | 2025-05-06 | 15:12 | MARIVALDO
21 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 3 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D034 | GERADOR 2 | TÉRREO | OK | 2025-05-06 | 15:19 | MARIVALDO
22 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 2 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D033 | GERADOR 1 | TÉRREO | OK | 2025-05-06 | 15:40 | MARIVALDO
23 | SALA MONITORAMENTO | 6 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L06D002 | BMS | TÉRREO | OK | 2025-05-06 | 15:54 | MARIVALDO
24 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D002 | ESTACIONAMENTO | TÉRREO | OK | 2025-05-06 | 16:27 | MARIVALDO
25 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 0 |  |  | HONEYWELL | MODULO BOMBA | L05D050 | BOMBA HIDRANTES | TÉRREO | OK | 2025-05-06 | 16:32 | MARIVALDO
26 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 0 |  |  | HONEYWELL | MODULO BOMBA | L05D051 | BOMBA JOCKEY | TÉRREO | OK | 2025-05-06 | 16:56 | MARIVALDO
27 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D019 | DATAHALL 1 | TÉRREO | OK | 2025-05-07 | 16:38 | MARIVALDO
28 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 50 | FSP-851 |  | HONEYWELL | SMOKE (FOTO) | L02D006 | PLACAS BW 43 | DATAHALL1 | OK | 2025-05-07 | 16:28 | MARIVALDO
29 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 50 | FSP-851 |  | HONEYWELL | SMOKE (FOTO) | L02D005 | PLACAS BW 53 | DATAHALL1 | OK | 2025-05-07 | 18:07 | MARIVALDO
30 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 50 | FSP-851 |  | HONEYWELL | SMOKE (FOTO) | L02D015 | PLACAS BW 53 | DATAHALL1 | OK | 2025-05-07 | 18:09 | MARIVALDO
31 | SALA MONITORAMENTO
32 | SALA MONITORAMENTO
33 | SALA MONITORAMENTO
34 | SALA MONITORAMENTO
35 | SALA MONITORAMENTO
36 | SALA MONITORAMENTO
37 | SALA MONITORAMENTO
38 | SALA MONITORAMENTO
39 | SALA MONITORAMENTO
40 | SALA MONITORAMENTO
41 | SALA MONITORAMENTO
42 | SALA MONITORAMENTO
43 | SALA MONITORAMENTO
44 | SALA MONITORAMENTO
45 | SALA MONITORAMENTO
46 | SALA MONITORAMENTO
47 | SALA MONITORAMENTO
48 | SALA MONITORAMENTO
49 | SALA MONITORAMENTO
50 | SALA MONITORAMENTO
51 | SALA MONITORAMENTO
52 | SALA MONITORAMENTO
53 | SALA MONITORAMENTO
54 | SALA MONITORAMENTO
55 | SALA MONITORAMENTO
56 | SALA MONITORAMENTO
57 | SALA MONITORAMENTO
58 | SALA MONITORAMENTO
59 | SALA MONITORAMENTO
60 | SALA MONITORAMENTO
61 | SALA MONITORAMENTO
62 | SALA MONITORAMENTO
63 | SALA MONITORAMENTO
64 | SALA MONITORAMENTO
65 | SALA MONITORAMENTO
66 | SALA MONITORAMENTO
67 | SALA MONITORAMENTO
68 | SALA MONITORAMENTO
69 | SALA MONITORAMENTO
70 | SALA MONITORAMENTO
71 | SALA MONITORAMENTO
72 | SALA MONITORAMENTO
73 | SALA MONITORAMENTO
74 | SALA MONITORAMENTO
75 | SALA MONITORAMENTO
76 | SALA MONITORAMENTO
77 | SALA MONITORAMENTO
78 | SALA MONITORAMENTO
79 | SALA MONITORAMENTO
80 | SALA MONITORAMENTO
81 | SALA MONITORAMENTO
82 | SALA MONITORAMENTO
83 | SALA MONITORAMENTO
84 | SALA MONITORAMENTO
85 | SALA MONITORAMENTO
86 | SALA MONITORAMENTO
87 | SALA MONITORAMENTO
88 | SALA MONITORAMENTO
89 | SALA MONITORAMENTO
90 | SALA MONITORAMENTO
91 | SALA MONITORAMENTO
92 | SALA MONITORAMENTO
93 | SALA MONITORAMENTO
94 | SALA MONITORAMENTO
95 | SALA MONITORAMENTO
96 | SALA MONITORAMENTO
97 | SALA MONITORAMENTO
98 | SALA MONITORAMENTO
99 | SALA MONITORAMENTO
100 | SALA MONITORAMENTO
101 | SALA MONITORAMENTO
102 | SALA MONITORAMENTO
103 | SALA MONITORAMENTO
104 | SALA MONITORAMENTO
105 | SALA MONITORAMENTO
106 | SALA MONITORAMENTO
107 | SALA MONITORAMENTO
108 | SALA MONITORAMENTO
109 | SALA MONITORAMENTO
110 | SALA MONITORAMENTO
111 | SALA MONITORAMENTO
112 | SALA MONITORAMENTO
113 | SALA MONITORAMENTO
114 | SALA MONITORAMENTO
115 | SALA MONITORAMENTO
116 | SALA MONITORAMENTO
117 | SALA MONITORAMENTO
118 | SALA MONITORAMENTO
119 | SALA MONITORAMENTO
120 | SALA MONITORAMENTO
121 | SALA MONITORAMENTO
122 | SALA MONITORAMENTO
123 | SALA MONITORAMENTO
124 | SALA MONITORAMENTO
125 | SALA MONITORAMENTO
126 | SALA MONITORAMENTO
127 | SALA MONITORAMENTO
128 | SALA MONITORAMENTO
129 | SALA MONITORAMENTO
130 | SALA MONITORAMENTO
131 | SALA MONITORAMENTO
132 | SALA MONITORAMENTO
133 | SALA MONITORAMENTO
134 | SALA MONITORAMENTO
135 | SALA MONITORAMENTO
136 | SALA MONITORAMENTO
137 | SALA MONITORAMENTO
138 | SALA MONITORAMENTO
139 | SALA MONITORAMENTO
140 | SALA MONITORAMENTO
141 | SALA MONITORAMENTO
142 | SALA MONITORAMENTO
143 | SALA MONITORAMENTO
144 | SALA MONITORAMENTO
145 | SALA MONITORAMENTO
146 | SALA MONITORAMENTO
147 | SALA MONITORAMENTO
148 | SALA MONITORAMENTO
149 | SALA MONITORAMENTO
150 | SALA MONITORAMENTO
151 | SALA MONITORAMENTO
152 | SALA MONITORAMENTO
153 | SALA MONITORAMENTO
154 | SALA MONITORAMENTO
155 | SALA MONITORAMENTO
156 | SALA MONITORAMENTO
157 | SALA MONITORAMENTO
158 | SALA MONITORAMENTO
159 | SALA MONITORAMENTO
160 | SALA MONITORAMENTO
161 | SALA MONITORAMENTO
162 | SALA MONITORAMENTO
163 | SALA MONITORAMENTO
164 | SALA MONITORAMENTO
165 | SALA MONITORAMENTO
166 | SALA MONITORAMENTO
167 | SALA MONITORAMENTO
168 | SALA MONITORAMENTO
169 | SALA MONITORAMENTO
170 | SALA MONITORAMENTO
171 | SALA MONITORAMENTO
172 | SALA MONITORAMENTO
173 | SALA MONITORAMENTO
174 | SALA MONITORAMENTO
175 | SALA MONITORAMENTO
176 | SALA MONITORAMENTO
177 | SALA MONITORAMENTO
178 | SALA MONITORAMENTO
179 | SALA MONITORAMENTO
180 | SALA MONITORAMENTO
181 | SALA MONITORAMENTO
182 | SALA MONITORAMENTO
183 | SALA MONITORAMENTO
184 | SALA MONITORAMENTO
185 | SALA MONITORAMENTO
186 | SALA MONITORAMENTO
187 | SALA MONITORAMENTO
188 | SALA MONITORAMENTO
189 | SALA MONITORAMENTO
190 | SALA MONITORAMENTO
191 | SALA MONITORAMENTO
192 | SALA MONITORAMENTO
193 | SALA MONITORAMENTO
194 | SALA MONITORAMENTO
195 | SALA MONITORAMENTO
196 | SALA MONITORAMENTO
197 | SALA MONITORAMENTO
198 | SALA MONITORAMENTO
199 | SALA MONITORAMENTO
200 | SALA MONITORAMENTO
201 | SALA MONITORAMENTO
202 | SALA MONITORAMENTO
203 | SALA MONITORAMENTO
204 | SALA MONITORAMENTO
205 | SALA MONITORAMENTO
206 | SALA MONITORAMENTO
207 | SALA MONITORAMENTO
208 | SALA MONITORAMENTO
209 | SALA MONITORAMENTO
210 | SALA MONITORAMENTO
211 | SALA MONITORAMENTO
212 | SALA MONITORAMENTO
213 | SALA MONITORAMENTO
214 | SALA MONITORAMENTO

## Detectores Precoce
RELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PONTUAL - SPO2
CLIENTE: |  | ELEA DATA CENTERS - SPO2 | [7 empty] | REF: PREVENTIVA TRIMESTRAL - MAIO 2025
ENDEREÇO: |  | Av. Marginal Direita Anchieta, Jordanópolis, São Bernado - SP - 09891-420 | [7 empty] | DATA: 05 e 07/05/2025
1 - LISTA DE DISPOSTIVOS
ITEM | ÁREA | IDENTIFICAÇÃO | MODELO | DESCRIÇÃO / ÁREA | N DE SÉRIE | FAB. | DATA FILTRO | DATA SUBSTITUIÇÃO | STATUS | DATA DO TESTE | OBSERVAÇÃO
1 | DH1 | DETECTOR PRECOCE 01 | MICRA - 100 | DH1 | - | STRATOS | - | - | OK | -
2 | DH1 | DETECTOR PRECOCE 02 | VLP - 002 | DH1 | - | XTRALIS | 2023-06-19 | 2025-06-19 | OK | -
3 | DH2 | DETECTOR PRECOCE 03 | VLF - 250 | DH2 | - | XTRALIS | - | - | OK | -

## Agente Extintor - SPO2
RELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PONTUAL - SPO2
CLIENTE: |  | ELEA DATA CENTERS - SPO2 | [18 empty] | REF: PREVENTIVA TRIMESTRAL - MAIO 2025
ENDEREÇO: |  | Av. Marginal Direita Anchieta, Jordanópolis, São Bernado - SP - 09891-420 | [18 empty] | DATA: 05 e 07/05/2025
1 - LISTA DE DISPOSTIVOS
ITEM | DESCRIÇÃO / ÁREA | LOCALIZAÇÃO | MODELO | N DE SÉRIE | FAB. | DATA FAB. | AGENTE | Massa (KG) | PESO TARA. (KG) | PESO CILINDRO (KG) | Categoria do vaso | GRUPO | PRESSÃO (Mpa) | VOLUME (m³) | P x V | TESTE EXTERNO | TESTE INTERNO | DATA TESTE HIDROSTÁTICO | SITUAÇÃO TESTE HIDROSTÁTICO | TECNICO RESPONSAVEL | OBSERVAÇÕES
1 | SALA GERADORES 1 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
2 | SALA GERADORES 1 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
3 | SALA GERADORES 1 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
4 | SALA GERADORES 1 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
5 | SALA GERADORES 2 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
6 | SALA GERADORES 2 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
7 | SALA GERADORES 2 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
8 | SALA GERADORES 2 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
9 | SALA GERADORES 3 E 4 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
10 | SALA GERADORES 3 E 4 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
11 | SALA GERADORES 3 E 4 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
12 | SALA GERADORES 3 E 4 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
13 | SALA GERADORES 5 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | - |  | FM - 200 | 40 | 28 | 68 |  |  | 2.5
14 | SALA GERADORES 5 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | - |  | FM - 200 | 40 | 90 | 130 |  |  | 2.5
15
16
17
18
19
20