## Detectores Optico
RELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PONTUAL - SPO2
CLIENTE: |  | ELEA DATA CENTERS - SPO2 | [10 empty] | REF: PREVENTIVA TRIMESTRAL - OUTUBRO 2025
ENDEREÇO: |  | Av. Marginal Direita Anchieta, Jordanópolis, São Bernado - SP - 09891-420 | [10 empty] | DATA: 03 e 05/10/2025
1 - LISTA DE DISPOSTIVOS
ITEM | CENTRAL | LAÇO | ZONA | MODELO | N DE SÉRIE | FABRICANTE | TIPO DE EQUIPAMENTO | END. LÓGICO | END. FISICO DO SISTEMA | LOCALIZAÇÃO | STATUS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | TECNICO RESPONSAVEL | OBSERVAÇÃO
17 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 4 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D044 | GERADOR 3 | TÉRREO | OK |  | LUCAS
18 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 5 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D068 | GERADOR 4 | TÉRREO | OK |  | LUCAS
19 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 6 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D088 | GERADOR 5 | TÉRREO | OK |  | LUCAS
20 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 6 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D087 | GERADOR 5 | TÉRREO | OK |  | LUCAS
21 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 3 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D034 | GERADOR 2 | TÉRREO | OK |  | LUCAS
22 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 2 | NBG-12LRA |  | HONEYWELL | TERMOTEC | L05D033 | GERADOR 1 | TÉRREO | OK |  | LUCAS
23 | SALA MONITORAMENTO | 6 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L06D002 | BMS | TÉRREO | OK |  | LUCAS
24 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D002 | ESTACIONAMENTO | TÉRREO | OK |  | LUCAS
25 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 0 |  |  | HONEYWELL | MODULO BOMBA | L05D050 | BOMBA HIDRANTES | TÉRREO | OK |  | LUCAS
26 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 0 |  |  | HONEYWELL | MODULO BOMBA | L05D051 | BOMBA JOCKEY | TÉRREO | OK |  | LUCAS
27 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 190 | NBG-12LXP |  | HONEYWELL | ACIONADOR MANUAL | L01D019 | DATAHALL 1 | TÉRREO | OK |  | LUCAS
28 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 50 | FSP-851 |  | HONEYWELL | SMOKE (FOTO) | L02D006 | PLACAS BW 43 | DATAHALL1 | OK
29 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 50 | FSP-851 |  | HONEYWELL | SMOKE (FOTO) | L02D005 | PLACAS BW 53 | DATAHALL1 | OK
30 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 50 | FSP-851 |  | HONEYWELL | SMOKE (FOTO) | L02D015 | PLACAS BW 53 | DATAHALL1 | OK
31 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 1 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D001 | POP ROOM | TETO
32 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 2 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D002 | POP ROOM | TETO
33 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 3 |  |  | HONEYWELL | Heat | L01D003 | COPA PROX.SANITARIOS | TETO
34 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 4 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D004 | SALA ADMINISTRACAO | BMS | OK |  | LUCAS
35 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 5 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Ion) | L01D005 | RECEPCAO | TETO
36 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 6 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D006 | GERENCIA | TETO | OK |  | LUCAS
37 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 7 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D007 | GERENCIA | TETO | OK |  | LUCAS
38 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 8 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D008 | SALA DXC | TETO | OK |  | LUCAS
39 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 9 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D009 | AREA TECNICA | TETO | OK |  | LUCAS
40 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 10 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D010 | SALA DXC | TETO | OK |  | LUCAS
41 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 11 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D011 | PLACAS DT 92 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
42 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 12 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D012 | PLACAS DT 71 | DATA 1- TETO
43 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 13 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D013 | PLACAS BR 76 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
44 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 14 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D014 | EQUIP.DE SEGURANCA | TETO
45 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 15 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Ion) | L01D015 | SHOW ROOM | TETO
46 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 16 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D016 | SHOW ROOM | TETO
47 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 17 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D017 | PLACAS DT 33 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
48 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 18 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D018 | PLACAS DT 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
49 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 19 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D019 | PLACAS DZ 33 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
50 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 20 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D020 | PLACAS DZ 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
51 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 21 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D021 | PLACAS DZ 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
52 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 22 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D022 | PLACAS DL 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
53 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 23 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D023 | PLACAS DT 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
54 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 24 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D024 | PLACAS DT 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
55 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 25 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D025 | PLACAS DZ 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
56 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 26 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D026 | PLACAS DL 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
57 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 27 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D027 | PLACAS DL 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
58 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 28 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D028 | PLACAS DL 31 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
59 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 29 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D029 | PLACAS DL 40 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
60 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 30 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D030 | PLACAS DL 47 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
61 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 31 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D031 | PLACAS DL 56 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
62 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 32 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D032 | PLACAS DL 66 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
63 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 33 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D033 | PLACAS DL 93 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
64 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 34 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D034 | PLACAS DL 83 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
65 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 35 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D035 | PLACAS DL 73 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
66 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 36 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D036 | PLACAS DA 93 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
67 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 37 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D037 | PLACAS DA 83 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
68 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 38 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D038 | PLACAS DA 73 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
69 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 39 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D039 | PLACAS DA 66 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
70 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 40 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D040 | PLACAS DA 56 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
71 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 41 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D041 | PLACAS DA 47 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
72 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 42 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D042 | PLACAS DA 41 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
73 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 43 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D043 | detector L01D043 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
74 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 44 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D044 | PLACAS DA 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
75 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 45 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D045 | PLACAS DA 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
76 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 46 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D046 | PLACAS DA 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
77 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 47 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D047 | PLACAS CQ 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
78 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 48 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D048 | PLACAS CQ 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
79 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 49 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D049 | PLACAS CQ 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
80 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 50 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D050 | PLACAS CQ 33 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
81 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 51 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D051 | PLACAS CQ 43 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
82 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 52 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D052 | PLACAS CQ 53 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
83 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 53 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D053 | PLACAS CQ 63 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
84 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 54 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D054 | PLACAS CQ 73 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
85 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 55 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D055 | PLACAS CQ 83 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
86 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 56 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D056 | PLACAS CQ 93 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
87 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 57 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D057 | PLACAS CG 93 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
88 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 58 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D058 | PLACAS CG 83 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
89 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 59 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D059 | PLACAS CG 73 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
90 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 60 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D060 | PLACAS CG 63 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
91 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 61 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D061 | PLACAS CG 53 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
92 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 62 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D062 | PLACAS CG 43 | DATA 1- TETO
93 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 63 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D063 | PLACAS CG 33 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
94 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 64 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D064 | PLACAS CG 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
95 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 65 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D065 | PLACAS CG 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
96 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 66 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D066 | PLACAS CG 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
97 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 67 |  |  | HONEYWELL | Smoke Acclim | L01D067 | CAFE 1 | TETO | OK |  | LUCAS
98 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 68 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Ion) | L01D068 | CAFE 1 | TETO | OK |  | LUCAS
99 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 69 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Ion) | L01D069 | CAFE 1 | TETO | OK |  | LUCAS
100 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 70 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D070 | PABX DG | TETO
101 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 71 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D071 | PABX DG | TETO
102 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 72 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D072 | PABX DG | TETO
103 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 75 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D075 | UPS B | TETO
104 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 76 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D076 | UPS B | TETO
105 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 77 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D077 | UPS B | TETO
106 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 78 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D078 | UPS B | TETO
107 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 79 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D079 | UPS B | TETO
108 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 80 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D080 | UPS B | TETO
109 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 81 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D081 | SALA EQUIP.ELETRICOS | TETO
110 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 82 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D082 | SALA EQUIP.ELETRICOS | TETO
111 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 83 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D083 | SALA EQUIP.ELETRICOS | TETO
112 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 84 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D084 | SALA EQUIP.ELETRICOS | TETO
113 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 85 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D085 | SALA EQUIP.ELETRICOS | TETO
114 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 86 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D086 | SALA EQUIP.ELETRICOS | TETO
115 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 87 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D087 | UPS A | TETO
116 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 88 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D088 | UPS A | TETO
117 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 89 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D089 | UPS A | TETO
118 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 90 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D090 | UPS A | TETO
119 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 91 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D091 | SALA 06 DETECTOR | TETO
120 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 92 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D092 | UPS A | TETO
121 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 94 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D094 | detector L01D094 | TETO MANUT
122 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 96 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D096 | SALA ADMINISTRACAO | TETO | OK |  | LUCAS
123 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 97 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D097 | CABINE PRIMARIA | SL.PRINCIPAL
124 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 98 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D098 | CABINE PRIMARIA | SL.PRINCIPAL
125 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 99 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D099 | CABINE PRIMARIA | SL.BATERIAS
126 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 100 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D100 | CABINE PRIMARIA | EXAUSTAO
127 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 110 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D110 | SALA DE SEGURANÇA 01 | AMBIENTE
128 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 111 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D111 | SALA DE SEGURANÇA 02 | AMBIENTE
129 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 112 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D112 | CORREDOR SALA SOC | AMBIENTE
130 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 113 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D113 | CORREDOR SALA SOC | ENTREPISO
131 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 114 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D114 | MONITORAMENTO | ENTREPISO
132 | SALA MONITORAMENTO | 1 | 115 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L01D115 | MONITORAMENTO | AMBIENTE
133 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 1 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D001 | PLACAS BW 93 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
134 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 2 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D002 | PLACAS BW 83 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
135 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 3 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D003 | PLACAS BW 73 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
136 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 4 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D004 | PLACAS BW 63 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
137 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 5 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D005 | PLACAS BW 53 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
138 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 6 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D006 | PLACAS BW 43 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
139 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 7 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D007 | PLACAS BW 33 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
140 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 8 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D008 | PLACAS BW 23 | DATA 1- TETO
141 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 9 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D009 | PLACAS BW 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
142 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 10 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D010 | PLACAS BW 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
143 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 11 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D011 | FITOTECA | TETO
144 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 12 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D012 | FITOTECA | TETO
145 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 13 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D013 | PLACAS BN 73 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
146 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 14 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D014 | PLACAS BN 63 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
147 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 15 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D015 | PLACAS BN 53 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
148 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 16 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D016 | PLACAS BN 43 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
149 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 17 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D017 | PLACAS BN 33 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
150 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 18 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D018 | PLACAS BN 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
151 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 19 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D019 | PLACAS BN 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
152 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 20 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D020 | PLACAS BN 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
153 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 21 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D021 | FITOTECA | TETO
154 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 22 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D022 | FITOTECA | TETO
155 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 23 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D023 | PLACAS BC 73 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
156 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 24 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D024 | PLACAS BC 63 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
157 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 25 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D025 | PLACAS BC 53 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
158 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 26 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D026 | PLACAS BC 43 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
159 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 27 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D027 | PLACAS BC 33 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
160 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 28 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D028 | PLACAS BC 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
161 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 29 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D029 | PLACAS BC 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
162 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 30 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D030 | PLACAS BC 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
163 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 31 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D031 | FITOTECA | TETO
164 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 32 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D032 | FITOTECA | TETO
165 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 33 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D033 | PLACAS AF 73 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
166 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 34 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D034 | PLACAS AF 63 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
167 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 35 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D035 | PLACAS AF 53 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
168 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 36 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D036 | PLACAS AF 43 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
169 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 37 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D037 | PLACAS AF 33 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
170 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 38 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D038 | PLACAS AF 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
171 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 39 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D039 | PLACAS AF 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
172 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 40 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D040 | PLACAS AF 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
173 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 41 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D041 | FITOTECA | TETO
174 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 42 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D042 | FITOTECA | TETO
175 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 43 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D043 | PLACAS AI 73 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
176 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 44 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D044 | PLACAS AI 63 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
177 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 45 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D045 | PLACAS AI 53 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
178 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 46 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D046 | PLACAS AI 43 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
179 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 47 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D047 | PLACAS AI 33 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
180 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 48 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D048 | PLACAS AI 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
181 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 49 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D049 | PLACAS AI 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
182 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 50 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D050 | PLACAS AI 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
183 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 51 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D051 | RETRABALHO | TETO | OK |  | LUCAS
184 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 52 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D052 | RETRABALHO | TETO | OK |  | LUCAS
185 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 53 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D053 | RETRABALHO | TETO | OK |  | LUCAS
186 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 54 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D054 | RETRABALHO | TETO | OK |  | LUCAS
187 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 55 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D055 | PLACAS Z 54 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
188 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 56 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D056 | PLACAS Z 47 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
189 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 57 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D057 | PLACAS Z 37 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
190 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 58 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D058 | PLACAS Y 23 | DATA 1- TETO
191 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 59 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D059 | PLACAS Y 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
192 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 60 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D060 | PLACAS Y 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
193 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 61 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D061 | DEPOSITO LIXO-DOCA | TETO
194 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 62 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D062 | COORDENACAO | TETO
195 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 63 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D063 | COORDENACAO | TETO | OK |  | LUCAS
196 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 64 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D064 | RETRABALHO | TETO | OK |  | LUCAS
197 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 65 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D065 | RETRABALHO | TETO | OK |  | LUCAS
198 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 66 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D066 | PLACAS N 55 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
199 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 67 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D067 | PLACAS N 47 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
200 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 68 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D068 | PLACAS N 37 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
201 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 69 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D069 | PLACAS O 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
202 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 70 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D070 | PLACAS O 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
203 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 71 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D071 | PLACAS O 03 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
204 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 72 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D072 | LABORATORIO | TETO
205 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 73 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D073 | ENGENHARIA | TETO
206 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 74 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D074 | ENGENHARIA | TETO
207 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 75 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D075 | PLACAS N 92 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
208 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 76 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D076 | PLACAS N 82 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
209 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 77 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D077 | PLACAS N 72 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
210 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 78 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D078 | PLACAS N 64 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
211 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 79 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D079 | LABORATORIO | TETO | OK |  | LUCAS
212 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 80 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D080 | DEPOSITO DE PAPEIS | TETO
213 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 81 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D081 | DEPOSITO DE PAPEIS | TETO | OK |  | LUCAS
214 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 82 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D082 | PLACAS B 93 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
215 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 83 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D083 | PLACAS B 83 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
216 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 84 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D084 | PLACAS B 71 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
217 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 85 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D085 | PLACAS B 63 | DATA 2- TETO
218 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 86 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D086 | PLACAS B 53 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
219 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 87 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D087 | PLACAS B 47 | DATA 2- TETO | OK |  | LUCAS
220 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 88 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D088 | DATA CENTER TETO 2 | PLACA B37 | OK |  | LUCAS
221 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 89 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D089 | PLACAS E 23 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
222 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 90 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D090 | PLACAS E 13 | DATA 1- TETO | OK |  | LUCAS
223 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 91 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D091 | PLACAS E 03 | DATA 1- TETO
224 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 92 |  |  | HONEYWELL | Smoke Acclim | L02D092 | LABORATORIO | COR TECNICO
225 | SALA MONITORAMENTO | 2 | 93 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L02D093 | ENGENHARIA | TETO
226 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 1 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D001 | PLACA AG 76 | DATA1 E.PISO
227 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 2 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D002 | PLACA AG 69 | DATA1 E.PISO
228 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 3 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D003 | PLACA AH 54 | DATA1 E.PISO
229 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 4 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D004 | PLACA AG 47 | DATA1 E.PISO
230 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 5 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D005 | PLACA AG 41 | DATA1 E.PISO
231 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 6 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D006 | PLACA AG 33 | DATA1 E.PISO
232 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 7 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D007 | PLACA AF 26 | DATA1 E.PISO
233 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 8 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D008 | PLACA AF 19 | DATA1 E.PISO
234 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 9 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D009 | PLACA AF 12 | DATA1 E.PISO
235 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 10 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D010 | PLACA AF 5 | DATA1 E.PISO
236 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 11 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D011 | SALA 15 | DATA2 E.PISO
237 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 12 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D012 | SALA 16 | DATA2 E.PISO
238 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 13 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D013 | SALA 17 | DATA2 E.PISO
239 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 14 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D014 | ÁREA RESTRITA | DATA2 E.PISO
240 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 15 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D015 | ÁREA RESTRITA | DATA2 E.PISO
241 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 16 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D016 | ÁREA RESTRITA | DATA2 E.PISO
242 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 17 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D017 | PLACAS 53 Z | DATA2 E.PISO
243 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 18 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D018 | PLACAS 48 Z | DATA2 E.PISO
244 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 19 |  |  | HONEYWELL | Smoke Acclim | L05D019 | PLACAS 42 Z | DATA2 E.PISO
245 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 20 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D020 | PLACAS 37 Z | DATA2 E.PISO
246 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 21 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D021 | ÁREA RESTRITA | DATA1 E.PISO
247 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 22 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D022 | PLACAS 53 Z | DATA1 E.PISO
248 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 23 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D023 | PLACAS 48 Z | DATA1 E.PISO
249 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 24 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D024 | PLACAS 42 Z | DATA1 E.PISO
250 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 25 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D025 | SALA 12 | DATA2 E.PISO
251 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 26 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D026 | SALA 13 | DATA2 E.PISO
252 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 27 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D027 | SALA 14 | DATA2 E.PISO
253 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 28 |  |  | HONEYWELL | Smoke Acclim | L05D028 | ÁREA RESTRITA | DATA2 E.PISO
254 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 29 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D029 | ÁREA RESTRITA | DATA2 E.PISO
255 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 30 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D030 | ÁREA RESTRITA | DATA2 E.PISO
256 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 31 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D031 | PLACAS 53 V | DATA2 E.PISO
257 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 32 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D032 | PLACAS 48 V | DATA2 E.PISO
258 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 33 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D033 | PLACAS 42 V | DATA2 E.PISO
259 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 34 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D034 | PLACAS 37 V | DATA2 E.PISO
260 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 35 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D035 | PLACA S 26 | DATA1 E.PISO
261 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 36 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D036 | PLACA S 19 | DATA1 E.PISO
262 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 37 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D037 | PLACA S 12 | DATA1 E.PISO
263 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 38 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D038 | PLACA S 5 | DATA1 E.PISO
264 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 39 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D039 | SALA 10 | DATA2 E.PISO
265 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 40 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D040 | SALA 10 | DATA2 E.PISO
266 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 41 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D041 | SALA 11 | DATA2 E.PISO
267 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 42 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D042 | PLACAS 85 L | DATA2 E.PISO
268 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 43 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D043 | PLACAS 77 L | DATA2 E.PISO
269 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 44 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D044 | PLACAS 55 P | DATA2 E.PISO
270 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 45 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D045 | PLACAS 48 P | DATA2 E.PISO
271 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 46 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D046 | PLACAS 42 P | DATA2 E.PISO
272 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 47 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D047 | PLACAS 37 P | DATA2 E.PISO
273 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 48 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D048 | PLACA L 26 | DATA1 E.PISO
274 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 49 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D049 | PLACA L 19 | DATA1 E.PISO
275 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 50 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D050 | PLACA L 12 | DATA1 E.PISO
276 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 51 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D051 | DATA 1 FUNDO | DATA 1
277 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 52 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Multi) | L05D052 | PLACAS 85 J | DATA2 E.PISO
278 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 53 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D053 | PLACAS 77 J | DATA2 E.PISO
279 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 54 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D054 | PLACAS 70 J | DATA2 E.PISO
280 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 55 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Multi) | L05D055 | PLACAS 62 J | DATA2 E.PISO
281 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 56 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D056 | PLACAS 55 J | DATA2 E.PISO
282 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 57 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D057 | PLACAS 48 J | DATA2 E.PISO
283 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 58 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D058 | PLACAS 32 J | DATA2 E.PISO
284 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 59 |  |  | HONEYWELL | Smoke Acclim | L05D059 | PLACAS 37 J | DATA2 E.PISO
285 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 60 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D060 | PLACA E 26 | DATA1 E.PISO
286 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 61 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D061 | PLACA E 19 | DATA1 E.PISO
287 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 62 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D062 | PLACA E12 | DATA1 E.PISO
288 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 63 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D063 | PLACA E 5 | DATA1 E.PISO
289 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 64 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D064 | PLACAS 85 D | DATA2 E.PISO
290 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 65 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D065 | PLACAS 77 D | DATA2 E.PISO
291 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 66 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D066 | PLACAS 70 D | DATA2 E.PISO
292 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 67 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D067 | PLACAS 62 D | DATA2 E.PISO
293 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 68 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D068 | PLACAS 55 D | DATA2 E.PISO
294 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 69 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D069 | PLACAS 48 D | DATA2 E.PISO
295 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 70 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D070 | PLACAS 72 D | DATA2 E.PISO
296 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 71 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D071 | PLACAS 37 D | DATA2 E.PISO
297 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 73 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D073 | EQUIP.ELETRICOS P.F.
298 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 74 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D074 | EQUIP.ELETRICOS P.F.
299 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 75 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D075 | SAIDA GERADORES | DISTRIBUICAO
300 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 77 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D077 | EQUIP.ELETRICOS P.F.
301 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 78 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D078 | UPS B P.F.
302 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 79 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D079 | UPS B P.F.
303 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 80 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D080 | UPS B P.F.
304 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 81 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D081 | UPS B P.F.
305 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 82 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D082 | UPS B P.F.
306 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 83 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D083 | UPS B P.F.
307 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 84 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D084 | UPS B P.F.
308 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 85 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D085 | UPS B P.F.
309 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 86 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D086 | UPS B P.F.
310 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 87 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D087 | UPS B P.F.
311 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 93 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D093 | ENTRE PISO | SALA PABX
312 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 94 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Multi) | L05D094 | GALERIA CABO GERADOR
313 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 95 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L05D095 | GALERIA CABO GERADOR
314 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 158 |  |  | HONEYWELL | Smoke Acclim | L05D158 | TANQUE DIESEL
315 | SALA MONITORAMENTO | 5 | 159 |  |  | HONEYWELL | Smoke Acclim | L05D159 | TANQUE DIESEL 2
316 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 1 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D001 | POP ROOM PF
317 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 2 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D002 | POP ROOM PF
318 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 3 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D003 | SEGURANCA PF
319 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 4 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D004 | POP ROOM PF
320 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 5 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D005 | POP ROOM PF
321 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 6 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D006 | SEGURANCA PF
322 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 7 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D007 | PLACA DY 37 | DATA1 E.PISO
323 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 8 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D008 | PLACA DY 26 | DATA1 E.PISO
324 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 9 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D009 | PLACA DY 19 | DATA1 E.PISO
325 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 10 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D010 | PLACA DY 12 | DATA1 E.PISO
326 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 11 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D011 | PLACA DY 5 | DATA1 E.PISO
327 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 12 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D012 | PLACA DQ 92 | DATA1 E.PISO
328 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 13 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D013 | PLACA DQ 84 | DATA1 E.PISO
329 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 14 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D014 | PLACA DQ 76 | DATA1 E.PISO
330 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 15 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D015 | PLACA DQ 68 | DATA1 E.PISO
331 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 16 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D016 | PLACA DO 62 | DATA1 E.PISO
332 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 17 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D017 | PLACA DN 39 | DATA1 E.PISO
333 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 18 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D018 | CENTRO DE COMANDO PF | DATA1 E.PISO
334 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 19 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D019 | PLACA DQ 36 | DATA1 E.PISO
335 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 20 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D020 | PLACA DQ 26 | DATA1 E.PISO
336 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 21 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D021 | PLACA DQ 19 | DATA1 E.PISO
337 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 22 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D022 | PLACA DQ 12 | DATA1 E.PISO
338 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 23 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D023 | PLACA DQ 5 | DATA1 E.PISO
339 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 29 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D029 | PLACA DI 92 | DATA1 E.PISO
340 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 30 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D030 | PLACA DI 84 | DATA1 E.PISO
341 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 31 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D031 | PLACA DI 76 | DATA1 E.PISO
342 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 32 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D032 | PLACA DH 68 | DATA1 E.PISO
343 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 33 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D033 | PLACA DH 62 | DATA1 E.PISO
344 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 34 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D034 | PLACA DH 53 | DATA1 E.PISO
345 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 35 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D035 | PLACA BH 45 | DATA1 E.PISO
346 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 36 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D036 | PLACA DH 39 | DATA1 E.PISO
347 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 37 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D037 | PLACA DH 31 | DATA1 E.PISO
348 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 38 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D038 | PLACA DJ 26 | DATA1 E.PISO
349 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 39 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D039 | PLACA DJ 19 | DATA1 E.PISO
350 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 40 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D040 | PLACA DJ 12 | DATA1 E.PISO
351 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 41 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D041 | PLACA DA 92 | DATA1 E.PISO
352 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 42 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D042 | PLACA DA 84 | DATA1 E.PISO
353 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 43 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D043 | PLACA DA 76 | DATA1 E.PISO
354 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 44 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D044 | PLACA DA 68 | DATA1 E.PISO
355 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 45 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D045 | PLACA DA 62 | DATA1 E.PISO
356 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 46 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D046 | PLACA DA 53 | DATA1 E.PISO
357 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 47 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D047 | PLACA DA 45 | DATA1 E.PISO
358 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 48 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D048 | PLACA DA 39 | DATA1 E.PISO
359 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 49 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D049 | PLACA DA 32 | DATA1 E.PISO
360 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 50 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D050 | PLACA DC 26 | DATA1 E.PISO
361 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 51 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D051 | PLACA DC 19 | DATA1 E.PISO
362 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 52 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D052 | PLACA DC 12 | DATA1 E.PISO
363 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 58 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D058 | PLACA CT 92 | DATA1 E.PISO
364 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 59 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D059 | PLACA CT 84 | DATA1 E.PISO
365 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 60 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D060 | PLACA CT 76 | DATA1 E.PISO
366 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 61 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D061 | PLACA CT 69 | DATA1 E.PISO
367 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 62 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D062 | PLACA CT 62 | DATA1 E.PISO
368 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 63 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D063 | PLACA CT 54 | DATA1 E.PISO
369 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 64 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D064 | PLACA CT 47 | DATA1 E.PISO
370 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 65 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D065 | PLACA CT 41 | DATA1 E.PISO
371 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 66 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D066 | PLACA CT 36 | DATA1 E.PISO
372 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 68 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D068 | PLACA CT19 | DATA1 E.PISO
373 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 69 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D069 | PLACA CT 12 | DATA1 E.PISO
374 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 73 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D073 | PLACA CN 92 | DATA1 E.PISO
375 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 74 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D074 | PLACA CN 84 | DATA1 E.PISO
376 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 75 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D075 | PLACA CN 76 | DATA1 E.PISO
377 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 76 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D076 | PLACA CN 69 | DATA1 E.PISO
378 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 77 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D077 | PLACA CN 62 | DATA1 E.PISO
379 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 78 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D078 | PLACA CN54 | DATA1 E.PISO
380 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 79 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D079 | PLACA CN 47 | DATA1 E.PISO
381 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 80 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D080 | PLACA CN 41 | DATA1 E.PISO
382 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 81 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D081 | PLACA CN 36 | DATA1 E.PISO
383 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 83 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D083 | PLACA CN 19 | DATA1 E.PISO
384 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 84 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D084 | PLACA CN 12 | DATA1 E.PISO
385 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 88 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D088 | PLACA CF 92 | DATA1 E.PISO
386 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 89 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D089 | PLACA CF 92 | DATA1 E.PISO
387 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 91 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D091 | PLACA CF 69 | DATA1 E.PISO
388 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 92 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D092 | PLACA CF 62 | DATA1 E.PISO
389 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 93 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D093 | PLACA CF 54 | DATA1 E.PISO
390 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 94 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D094 | PLACA CF 47 | DATA1 E.PISO
391 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 95 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D095 | PLACA CF 41 | DATA1 E.PISO
392 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 96 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D096 | PLACA CF 36 | DATA1 E.PISO
393 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 97 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D097 | PLACA CF 26 | DATA1 E.PISO
394 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 98 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D098 | PLACA CF 19 | DATA1 E.PISO
395 | SALA MONITORAMENTO | 9 | 99 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L09D099 | PLACA CF12 | DATA1 E.PISO
396 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 1 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D001 | PLACA DJ 5 | DATA1 E.PISO
397 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 2 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D002 | PLACA DC 5 | DATA1 E.PISO
398 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 3 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D003 | PLACA CT 5 | DATA1 E.PISO
399 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 4 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D004 | PLACA CN 5 | DATA1 E.PISO
400 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 5 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D005 | PLACA CF 5 | DATA1 E.PISO
401 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 6 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D006 | PLACA BX 5 | DATA1 E.PISO
402 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 7 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D007 | PLACA BX 12 | DATA1 E.PISO
403 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 8 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D008 | PLACA BX 19 | DATA1 E.PISO
404 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 9 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D009 | PLACA BX 26 | DATA1 E.PISO
405 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 10 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D010 | SERVIDORES 1 PF | DATA1 E.PISO
406 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 11 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D011 | PLACA BX 41 | DATA1 E.PISO
407 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 12 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D012 | PLACA BC 47 | DATA1 E.PISO
408 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 13 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D013 | PLACA BX 54 | DATA1 E.PISO
409 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 14 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D014 | PLACA BX 69 | DATA1 E.PISO
410 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 15 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D015 | PLACA BG 54 | DATA1 E.PISO
411 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 16 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D016 | PLACA BX 84 | DATA1 E.PISO
412 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 17 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D017 | PLACA BX 92 | DATA1 E.PISO
413 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 18 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D018 | UPS A PF
414 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 19 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D019 | UPS A PF
415 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 20 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D020 | UPS A PF
416 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 21 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D021 | UPS A P.F.
417 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 22 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D022 | UPS A P.F.
418 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 23 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D023 | UPS A P.F.
419 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 24 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D024 | UPS A P.F.
420 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 25 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D025 | UPS A P.F.
421 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 26 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D026 | UPS A P.F.
422 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 27 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D027 | UPS A P.F.
423 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 28 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D028 | PISO FITOTECA
424 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 29 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D029 | PISO FITOTECA
425 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 30 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D030 | PLACA BO76 | DATA1 E.PISO
426 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 31 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D031 | PLACA BO 69 | DATA1 E.PISO
427 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 32 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D032 | PLACA B O 62 | DATA1 E.PISO
428 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 33 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D033 | PLACA BO 54 | DATA1 E.PISO
429 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 34 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D034 | PLACA BO 47 | DATA1 E.PISO
430 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 35 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D035 | PLACA BO 41 | DATA1 E.PISO
431 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 36 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D036 | PLACA BO 36 | DATA1 E.PISO
432 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 37 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D037 | PLACA BO 26 | DATA1 E.PISO
433 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 38 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D038 | PLACA BO 19 | DATA1 E.PISO
434 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 39 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D039 | PLACA BO 12 | DATA1 E.PISO
435 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 40 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D040 | PLACA BO 5 | DATA1 E.PISO
436 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 41 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D041 | PLACA BI 19 | DATA1 E.PISO
437 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 42 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D042 | PISO FITOTECA | DATA1 E.PISO
438 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 43 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D043 | PLACA BJ 76 | DATA1 E.PISO
439 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 44 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D044 | PLACA BJ 69 | DATA1 E.PISO
440 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 45 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D045 | PLACA BV 62 | DATA1 E.PISO
441 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 46 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D046 | PLACA BW 62 | DATA1 E.PISO
442 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 47 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D047 | PLACA BI 47 | DATA1 E.PISO
443 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 48 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D048 | PLACA BI 41 | DATA1 E.PISO
444 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 49 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D049 | PLACA BI 36 | DATA1 E.PISO
445 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 50 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D050 | PLACA BI 26 | DATA1 E.PISO
446 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 51 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D051 | PLACA L5 | DATA1 E.PISO
447 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 52 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D052 | PLACA BI 12 | DATA1 E.PISO
448 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 53 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D053 | PLACA BJ 5 | DATA1 E.PISO
449 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 54 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D054 | PISO FITOTECA | DATA1 E.PISO
450 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 55 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D055 | PLACAS Z 54 | DATA 2-TETO
451 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 56 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D056 | PLACA BB 69 | DATA1 E.PISO
452 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 57 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D057 | PLACA BB 62 | DATA1 E.PISO
453 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 58 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D058 | PLACA BB 54 | DATA1 E.PISO
454 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 59 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D059 | PLACA BB 41 | DATA1 E.PISO
455 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 60 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D060 | PLACA BB 36 | DATA1 E.PISO
456 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 61 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D061 | PLACA BB 26 | DATA1 E.PISO
457 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 62 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D062 | PLACA BB 19 | DATA1 E.PISO
458 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 63 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D063 | PLACA BB 12 | DATA1 E.PISO
459 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 64 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D064 | PLACA BB 5 | DATA1 E.PISO
460 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 65 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D065 | FITOTECA P.F. | DATA1 E.PISO
461 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 66 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D066 | FITOTECA P.F. | DATA1 E.PISO
462 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 67 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D067 | PLACA AV 76 | DATA1 E.PISO
463 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 68 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D068 | PLACA AV 69 | DATA1 E.PISO
464 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 69 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D069 | PLACA AV62 | DATA1 E.PISO
465 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 70 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D070 | PLACA AV 54 | DATA1 E.PISO
466 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 71 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D071 | PLACA AV 47 | DATA1 E.PISO
467 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 72 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D072 | PLACA AV 41 | DATA1 E.PISO
468 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 73 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D073 | PLACA AV 36 | DATA1 E.PISO
469 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 74 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D074 | PLACA AZ 26 | DATA1 E.PISO
470 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 75 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D075 | PLACA AV 19 | DATA1 E.PISO
471 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 76 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D076 | PLACA AV12 | DATA1 E.PISO
472 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 77 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D077 | PLACA AV 5 | DATA1 E.PISO
473 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 78 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D078 | PLACAS N 64 | DATA 2-TETO
474 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 79 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D079 | PISO FITOTECA | DATA 2-TETO
475 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 80 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D080 | PLACA AO 76 | DATA1 E.PISO
476 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 81 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D081 | PLACA AO 69 | DATA1 E.PISO
477 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 82 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D082 | PLACA AO 62 | DATA1 E.PISO
478 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 83 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D083 | PLACA AO 54 | DATA1 E.PISO
479 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 84 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D084 | PLACA AO 47 | DATA1 E.PISO
480 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 85 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D085 | PLACA AO 41 | DATA1 E.PISO
481 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 86 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D086 | PLACA AO 36 | DATA1 E.PISO
482 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 87 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D087 | PLACA AO 26 | DATA1 E.PISO
483 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 88 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D088 | PLACA AO 19 | DATA1 E.PISO
484 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 89 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D089 | PLACA AO 12 | DATA1 E.PISO
485 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 90 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D090 | PLACA AO 5 | DATA1 E.PISO
486 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 98 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D098 | PLACA BX 76 | DATA1 E.PISO
487 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 133 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D133 | PLACA BB 76 | DATA1 E.PISO
488 | SALA MONITORAMENTO | 10 | 144 |  |  | HONEYWELL | Smoke (Photo) | L10D144 | PLACA BB 47 | DATA1 E.PISO

## Detectores Precoce
RELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PONTUAL - SPO2
CLIENTE: |  | ELEA DATA CENTERS - SPO2 | [7 empty] | REF: PREVENTIVA TRIMESTRAL - MAIO 2025
ENDEREÇO: |  | Av. Marginal Direita Anchieta, Jordanópolis, São Bernado - SP - 09891-420 | [7 empty] | DATA: 05 e 07/05/2025
1 - LISTA DE DISPOSTIVOS
ITEM | ÁREA | IDENTIFICAÇÃO | MODELO | DESCRIÇÃO / ÁREA | N DE SÉRIE | FAB. | DATA FILTRO | DATA SUBSTITUIÇÃO | STATUS | DATA DO TESTE | OBSERVAÇÃO
1 | DH1 | DETECTOR PRECOCE 01 | MICRA - 100 | DH1 | - | STRATOS | - | - | OK | -
2 | DH1 | DETECTOR PRECOCE 02 | VLP - 002 | DH1 | - | XTRALIS | 2023-06-19 | 2025-06-19 | OK | -
3 | DH2 | DETECTOR PRECOCE 03 | VLF - 250 | DH2 | - | XTRALIS | - | - | OK | -

## Agente Extintor - SPO2
RELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PONTUAL - SPO2
CLIENTE: |  | ELEA DATA CENTERS - SPO2 | [18 empty] | REF: PREVENTIVA TRIMESTRAL - MAIO 2025
ENDEREÇO: |  | Av. Marginal Direita Anchieta, Jordanópolis, São Bernado - SP - 09891-420 | [18 empty] | DATA: 05 e 07/05/2025
1 - LISTA DE DISPOSTIVOS
ITEM | DESCRIÇÃO / ÁREA | LOCALIZAÇÃO | MODELO | N DE SÉRIE | FAB. | DATA FAB. | AGENTE | Massa (KG) | PESO TARA. (KG) | PESO CILINDRO (KG) | Categoria do vaso | GRUPO | PRESSÃO (Mpa) | VOLUME (m³) | P x V | TESTE EXTERNO | TESTE INTERNO | DATA TESTE HIDROSTÁTICO | SITUAÇÃO TESTE HIDROSTÁTICO | TECNICO RESPONSAVEL | OBSERVAÇÕES
1 | SALA GERADORES 1 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
2 | SALA GERADORES 1 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
3 | SALA GERADORES 1 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
4 | SALA GERADORES 1 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
5 | SALA GERADORES 2 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
6 | SALA GERADORES 2 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
7 | SALA GERADORES 2 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
8 | SALA GERADORES 2 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
9 | SALA GERADORES 3 E 4 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
10 | SALA GERADORES 3 E 4 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
11 | SALA GERADORES 3 E 4 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
12 | SALA GERADORES 3 E 4 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | GIFEL |  | CO2 | 45 | 83.6 | 128.6 |  |  | 30
13 | SALA GERADORES 5 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | - |  | FM - 200 | 40 | 28 | 68 |  |  | 2.5
14 | SALA GERADORES 5 | SALA DE MANUTENÇÃO |  |  | - |  | FM - 200 | 40 | 90 | 130 |  |  | 2.5
15
16
17
18
19
20